#### 环评公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）要求，为进一步征询公众对项目环境影响评价报告结论进行公示，欢迎社会各界人士提出环境保护方面的宝贵意见。

一、建设项目基本情况

项目名称：危废收贮绿岛项目（重新报批）

项目性质：新建

建设地点：南京市六合区新材料产业园118号

投资总额：100万元

建设内容及规模：核光投资公司利用园区一期现有厂房内，建设一个危废集中暂存中转仓库，即“绿岛”项目，仓库建筑面积2000平方米，其中危废库建筑面积为774.6平方米，新建一座年收集、贮存、转运能力为5000吨的危险废物中转站（不涉及危废处置）。仓库内根据危废类别、暂存量及各危废相容性，本项目内部分为3个贮存设施，每个贮存设施内设置3个主要分区：①园区内年危废产生量10吨以下企业危废收集贮存区，②园区内年危废产生量10吨以上企业危废临时贮存区，③核光投资公司非生产性危废专用贮存区。项目不新增员工；职工工作天数按300天，每日一班制，每班8小时；危废贮存天数按365天计，每日24h，年运行时数8760小时。

二、建设项目可能对环境造成的影响概述

1、废水

本项目不产生生产性废水。

2、废气

本项目工程无废气产生。

3、噪声

项目运营期所产生的噪声主要为设备噪声，经合理布局、选择低噪声设备、采取基础减震、隔声等措施后可达标排放，对周边影响很小。

4、固废

项目在严格落实危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）和《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）。

三、环境影响评价结论

南京核光投资实业有限公司的危废收贮绿岛项目，符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度分析，本项目的建设实施是可行的。。

四、公示日期

自公告之日起5个工作日内，任何单位或个人对本项目环境保护有宝贵意见和建议，可于公告期内通过以下方式反馈意见和建议。

公示日期2022年7月13日至7月19日。

1、征求公众意见范围

评价范围内的受项目直接影响的区域

2、主要事项

公众客观、真实的反映对项目建设的环境保护方面的意见和建议，提交书面意见时需要签名。

3、征求公众意见的具体形式

采用问卷方式、征求公众意见、辅以信函、传真、电子邮件等形式。

4、公众提出意见的起止时间

公众可以在本公告发布后的5个工作日内，以信函、传真、电子邮件或其他便利的方式，向建设单位或环境影响评价单位提交书面意见。

五、联系方式

环评单位

环评单位：江苏晓牧环保科技有限公司

联系人：潘工

电话：025-52718280-820

地址：南京市六合区新材料产业园118号

日期：2022年7月13日